Тех задание:

По отпуску ГСМ на АЗС на «Базе НБ – 2».

* Контейнерная АЗС для отпуск бензина.
* Резервуар (емкость) 20 м3 – 1 шт.
* 2 – Рукава 80 л./мин.
* Автоматический учет отпущенного и принятого объема топлива в литрах и килограммах, в книжных и фактических остатках.
* Отпуск топлива и товара по видам: «Оператор» «Топливные карты».
* Индикация состояния ТРК;
* Поддержка одновременной работы разнотипных ТРК, систем измерения уровня, фискальных регистраторов и т.п.;
* Протоколирование всех действий оператора и событий системы;
* Экспорт отчетов в форматы Word, Excel, txt, XML для дальнейшей обработки;
* Работа в автономном режиме (ВЕДОМСТВЕННАЯ АЗС), отпуск топлива по топливным картам через терминала самообслуживания.
* Автоматизация складского учета товаров и взаиморасчетов с ПТО.